ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

(AQUISIÇÃO DE BENS PROCESSADA PELO SRP)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 008/2024

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos técnicos preliminares, utilizando como parâmetro o relatório onde constam as justificativas para as presentes inserções e a materialização do planejamento.

Somado às presentes exigências, deverão ser observados pelos interessados em formalizar propostas, todas as exigências que estarão contidas no Edital.

- DO OBJETO

  - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública municipal, conforme condições e exigências estabelecidas no item 1.2.

  - Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas:

| N° Item | Cód. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr. Unit. | Vlr. Tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 850044067 | BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MATERIAL AÇO CARBONO, PESO 6 KG, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE, TIPO FIXAÇÃO POR BRAÇADEIRAS, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA 160 MM, COMPRIMENTO 1.600 MM, DIÂMETRO FURO 18 MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS 200 MM, ÂNGULO INCLINAÇÃO 15 GRA | UNIDADE | 30 | 196,3333 | 5.889,9990 |
| 0002 | 850044068 | BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE, TIPO FIXAÇÃO POR BRAÇADEIRAS, DIÂMETRO TUBO 48 MM, ALTURA 160 MM, COMPRIMENTO 3.000 MM, DIÂMETRO FURO 18 MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS 200 MM, ÂNGULO INCLINAÇÃO 15 GRA | UNIDADE | 30 | 247,2500 | 7.417,5000 |
| 0003 | 850044066 | LÂMPADA 100W VAPOR SODIO e40 | UNIDADE | 70 | 41,0000 | 2.870,0000 |
| 0004 | 850044065 | LÂMPADA 250W VAPOR SODIO e40 | UNIDADE | 100 | 40,3750 | 4.037,5000 |
| 0005 | 850044059 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W 220V PROTEÇÃO IP66 E PROTEÇÃO ELÉTRICA 10KV/12KA 5.000°K(BRANCO)C/ BASE PRA RELE TRADICIONAL, EFICIENCIA 150 Lm/W | UNIDADE | 30 | 477,5000 | 14.325,0000 |
| 0006 | 850044060 | LUMINARIA PUBLICA LED 150W 220V PROTEÇÃO IP66 E PROTEÇÃO ELÉTRICA 10KV/12KA 5.000°K(BRANCO)C/ BASE PRA RELE TRADICIONAL, EFICIENCIA 150 Lm/W | UNIDADE | 20 | 524,7500 | 10.495,0000 |
| 0007 | 850044061 | LUMINARIA PUBLICA LED 200W 220V PROTEÇÃO IP66 E PROTEÇÃO ELÉTRICA 10KV/12KA 5.000°K(BRANCO)C/ BASE PRA RELE TRADICIONAL, EFICIENCIA 150 Lm/W | UNIDADE | 15 | 594,7500 | 8.921,2500 |
| 0008 | 850044058 | LUMINARIA PUBLICA LED 60W 220V PROTEÇÃO IP66 E PROTEÇÃO ELÉTRICA 10KV/12KA 5.000°K(BRANCO)C/ BASE PRA RELE TRADICIONAL, EFICIENCIA 150 Lm/W | UNIDADE | 30 | 374,2500 | 11.227,5000 |
| 0009 | 850044069 | PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 250MM | UNIDADE | 500 | 16,8750 | 8.437,5000 |
| 0010 | 850044057 | Poste de Concreto duplo T - 90 daN Compatível com Padrões Bifásicos e Trifásicos Cabos: 70, 95, 120 mm² dimensões poste: 7m x 300 daN dimensões da cavidade: 40cm x 40cm x 1,35 prof. dimensões da base do poste: 28 x 35 cm dimensões do topo do poste: 11,5 x 13,5 cm COM INSTALAÇÃO | UNIDADE | 20 | 1.546,6667 | 30.933,3340 |
| 0011 | 850044064 | REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 100W, 220V | UNIDADE | 70 | 110,5000 | 7.735,0000 |
| 0012 | 850044063 | REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 250W, 220V | UNIDADE | 100 | 134,2500 | 13.425,0000 |
| 0013 | 850044062 | RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO FOTOELÉTRICO, POTÊNCIA 1000W, TENSÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BASE | UNIDADE | 500 | 33,2500 | 16.625,0000 |
|  |  |  |  |  | Total | 142.339,5830 |

1.3.	A contratação será processada pelo Sistema de Registro de Preços, conforme autoriza o Decreto Federal nº 11.462 de 01 de abril de 2021.

1.3.1.	A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a secretaria a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

1.4.	As quantidades indicadas no subitem 1.2 são estimativas de consumo anual.

1.4.1.	Nas eventuais contratações decorrentes da ata de registro de preço, o quantitativo a ser adquirido ficará limitado ao valor máximo da despesa fixado na pesquisa de preço de que trata o item 8 deste Termo de Referência.

1.5.	Não será permitido ao licitante:

a)	Oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto no subitem 1.2 deste Termo de Referência (proposta parcial);

b)	Preços diferentes para o mesmo item a ser licitado.

1.6. O objeto desta contratação é caracterizado como bem comum nos termos do inciso XIII do art.6º da Lei 14.133, de 2021, conforme informado na SD originária, e atende as disposições do Decreto nº 430 de 09 de janeiro de 2024, não se caracterizando como bem de luxo.

1.7.	Utilização do catálogo de padronização:

1.7.1. O órgão adotará catálogo próprio e os produtos não estão padronizados até a presente data, sendo utilizada a especificação técnica contida no sistema interno enquanto o catálogo de padronização está sendo construído gradativamente.

Do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço e dos Contratos dela decorrentes:

1.7.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços a ser formalizada será de 1 (um) ano, contados da data da publicação de seu extrato no Site Oficial do Município https://eugenopolis.mg.gov.br/, e poderá ser prorrogado, por igual período, observado as regras previstas na Ata de Registro de Preço.

1.8.	O prazo de duração dos contratos, decorrentes da ARP, não se confunde com o prazo de vigência da própria ata (previsto no subitem 1.7.2), estando aquele primeiro submetido ao disposto no Capítulo V do Título III da Lei 14.133, de 2021.

1.8.1.	O instrumento que se utilizará da Ata de Registro de Preços será a Autorização de fornecimento, em modelo padronizado do órgão, podendo ser firmado contrato com o prazo de vigência da contratação, na forma do artigo 105 da Lei 14.133, de 2021.

1.9. O instrumento do contrato conterá o detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

- DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Conforme materializada no relatório do ETP, a contratação visa a aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública municipal. A aquisição do objeto se justifica, pois, se trata de materiais essenciais e necessários à manutenção e preservação do sistema de IP Municipal. Importante ressaltar que um sistema de IP eficiente, além de promover bem-estar à população, é fator preponderante na prevenção da criminalidade. Por outro lado, uma IP ineficiente é um facilitador para a consumação de crimes, colocando a segurança e a vida das pessoas em risco. Sendo assim, para manutenção dos serviços de IP, se faz imprescindível a aquisição dos itens que contemplam o objeto desde instrumento.

3 – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - Conforme previsto no relatório do ETP, a solução como um todo estabelece os requisitos abaixo:

3.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo:

3.1.1 Prazo de entrega/execução: O fornecedor tem o prazo de 10 dias desde a solicitação feita pelo setor de compras.

3.1.2. Local e horário da entrega: As entregas deverão ser realizadas no município de Eugenópolis, inclusive nos Distritos, em dias úteis, entre 08 h (oito horas) as 16h (dezesseis horas), cujo local e seu endereço serão previamente informados na ordem de fornecimento ou de outro documento equivalente.

3.1.3. Condições do recebimento: Em até 20 dias após entrega do produto e sua respectiva nota fiscal ao setor de tesouraria da prefeitura.

3.1.4. Prazo e forma de garantia (garantias legal e complementar - inciso III, § 1º, art. 40 – art. 58 - § 1º do art. 96, NLL): Garantia Legal do CDC.

3.1.5. Prazo para substituição/correção: O prazo de substituição será de 10 dias.

3.1.6. Prazo de vigência da contratação: o prazo de vigência da ARP será de 12 meses.

3.2.	Do consórcio

3.2.1.	Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, pela seguinte razão:

Para o presente  objeto  não é necessária a previsão de participação de empresas de forma consorciada, considerando que o objeto não é complexo e pode ser desenvolvido por uma só empresa, sendo assim, o instituto, não representa para o caso estudado, maior garantia a execução contratual,  e a sua não adoção permitirá maior facilidade para o processo de fiscalização.

3.3.	Da subcontratação

3.3.1.	Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.4.	Da exigência de garantia da contratação:

3.4.1.	Conforme justificado no ETP não haverá necessidade de exigência de garantia contratual.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1.	Das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preço

4.1.1.	A contratação com o detentor da ata será formalizada pelo órgão ou entidade participante, observado o disposto neste Termo de Referência e na Ata de Registro de Preço.

4.2.	Condições de entrega

4.2.1. Cada entrega deverá ser efetuada mediante o instrumento de solicitação por escrito, formalizado pela contratante, através da Autorização de fornecimento, na forma e prazo especificado no item 4.2.2 do presente Termo de Referência. Devendo constar a data, o valor unitário da entrega, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, a assinatura e identificação do responsável, devidamente autorizado pela autoridade superior e acompanhada da nota de empenho ou instrumento equivalente, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preço.

4.2.2. O prazo de entrega dos materiais/equipamentos será de 10 (dez) dias, contados da Autorização de fornecimento em remessa única.

4.2.3. O Poste de Concreto (item 10), deverá ser entregue e instalado, pois o município não possui condições técnica e operacionais para a instalação do mesmo. Obs: A intalação mencionada se refere apenas a fixação do poste no solo sendo a instalação elétrica por conta da contratante.

4.3. Do local e horário de entrega/execução:

4.3.1.  	O local e hora da entrega serão definidos no instrumento de solicitação, descrito no item 4.2.1.

4.3.2.	Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a contratada deverá comunicar as suas razões, com a devida comprovação, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas as situações de caso fortuito e força maior.

4.3.3.	A contratada obriga-se a entregar o objeto em conformidade com as especificações descritas na Proposta de Preços e neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

4.3.4.	Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos objetos licitados, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes do contrato, serão por conta exclusiva da contratada.

4.3.5.	Os objetos deverão ser entregues embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

- DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1 . Para a medição do objeto, sendo o caso de cronograma de execução, este será anexo do contrato e deverá ser observado no processo de fiscalização.

5.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente deverão ser observadas as seguintes informações:

- número do contrato ou número do empenho;

- número do processo;

- número da licitação;

5.3. A Contratada, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá estar obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada pela Contratante, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 14.133, de 2021.

5.4.1.	Em caso de irregularidade do contratado, será efetuada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sejam sanadas as respectivas pendências ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

5.4.1.1.	O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.4.2.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar à equipe de fiscalização quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos, de acordo com a efetiva execução do objeto.

5.4.3.	Persistindo a irregularidade, a contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a penalidade cabível nos autos do processo administrativo correspondente.

5.5.	A empresa contratada deverá observar a forma de remessa da NF e demais documentos que devem acompanhá-la.

5.6.	DO PAGAMENTO:

5.6.1.	O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto do Contrato, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da liquidação.

5.6.2.	O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito será realizado na conta corrente indicada pela Contratada.

5.6.3.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6.4.	Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6.4.1.	Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

5.6.5.	A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

5.6.6.	Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

5.6.7.	A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável.

5.6.8. 	Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada:

5.6.8.1. 	Não produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades contratadas ou não as executou com a qualidade mínima exigida.

5.6.9.	Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência voluntária, as regras de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele ente.

6. DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO

6.1.	Nos termos do art. 117 da Lei 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

6.2.	O fiscal de contrato desenvolverá as suas atribuições na conformidade do Plano de Fiscalização e para facilitação da fiscalização e a gestão do contrato, o município desenvolveu o Plano Básico de Fiscalização, inserindo as ações a serem adotadas pela equipe de fiscalização, visando inibir a incidência dos riscos comuns a todo objeto, devidamente inserido no item “gerenciamento de riscos” do relatório do estudo técnico.

6.3.	Para a efetividade e eficiência da execução contratual, o contratado deverá apresentar preposto devidamente qualificado e manter atualizado o seu contato eletrônico, sendo que a comunicação entre a equipe de fiscalização e o preposto se dará principalmente por via de e-mail informados no contrato, sendo de responsabilidade da contratada manter o endereço eletrônico atualizado.

6.4.	Havendo ações específicas ao objeto necessárias à fiscalização do contrato, estas constarão do item “Do Gerenciamento de Riscos” no relatório do ETP, se for o caso, e na Ata de RP.

7.DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. A licitação será dividida em itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

7.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento MENOR PREÇO.

7.2. Das Exigências de Habilitação

7.2.1. Conforme estudo técnico preliminar, além dos documentos gerais a constarem do Edital não foram identificados documentos de habilitação específicos para o objeto.

8.DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O valor total estimado da contratação é R$ R$ 142.339,58 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme valor unitário referencial discriminado no item 1.2 deste instrumento, que foi apurado em pesquisa de mercado.

9. DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

9.1.	Os preços poderão ser revistos a qualquer tempo, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.2.	Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração reestabelecerá o equilíbrio econômico-financeiro inicial concomitantemente à alteração.

9.3.	A Administração analisará o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, acompanhado dos devidos cálculos, notas fiscais anteriores, tabelas de preços oficiais e demais documentos comprobatórios pertinentes.

9.4.	Após a análise do pedido, e desde que, a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos, a Administração reestabelecerá, mediante termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

9.5.	Será permitida à Administração a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

9.6.	A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

9.7.	No caso do disposto do subitem 9.1., a alteração unilateral e o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro serão formalizados no mesmo termo aditivo.

9.8.	A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - Por se tratar de sistema de registro de preço a dotação orçamentária será informada na formalização de contrato decorrente da Ata de Registro de Preço.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR, DO CONTRATANTE E CONTRATADO (Detentor da Ata)

11.1. Os direitos e obrigações do órgão gerenciador, do detentor da ata e dos órgãos e entidades participantes são aqueles que estão previstos na Ata de Registro de Preço.

11.2. Celebrado o contrato em decorrência da ARP, os órgãos e/ou entidades participantes passam a ser designados como “Contratantes” e o detentor da ata como “Contratado”, e estão sujeitos a obrigações descritas na respectiva Ata de Registro de Preços.

12.DA ADESÃO À ATA POR “NÃO PARTICIPANTES”

12.1. Não será admitida a adesão à Ata de registro de Preço por órgãos e entidades não participantes do procedimento.

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 2021, conforme estabelecido no Edital e Instrumento Contratual.

Eugenópolis, 05 de março de 2024.

Elaborado por:

______________________________

Lucas Gouvêa Carneiro

Chefe de Seção

Aprovado por:

______________________________

Adelson Paulo de Souza

Secretário Municipal de Obras, Atividades Urbanas e Estradas