ANEXO I

PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

EDITAL Nº 050/2021

PROJETO BÁSICO

DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto contratação de empresa, sob regime de empreitada por preço global, para reforma e ampliação do telhado da Escola Municipal localizada na Avenida João Paulo II (antiga creche), com fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra, serviços técnicos e tudo mais necessário à sua execução, conforme estabelecido neste instrumento, edital, projeto executivo e demais documentos técnicos em anexos que integram o presente instrumento.

É parte integrante desde PROJETO BÁSICO o APÊNDICE, que segue em anexo, composto pelo projeto executivo do objeto.

A presente contratação adotará como regime de execução de Empreitada por Preço Global.

DA COORDENADA GEOGRÁFICA

A coordenada geográfica do local da obra é a seguinte:

- Latitude:  21° 5.955’ S

- Longitude:  42° 10.931’ O

DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto em tela tem por finalidade conservar as escolas municipais e a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade de ensino, oferecendo para os estudantes, professores e demais servidores da educação mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos e professores, e, por conseguinte, a qualidade de ensino.

DA ESTIMATIVA E DO PREÇO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO

Para a contratação e estimativa de preço do objeto deste PROJETO BÁSICO, o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Eugenópolis fez o levantamento dos serviços necessários e elaborou as planilhas de custos com base na tabela SINAP e SETOP, obedecendo às recomendações do TCU para composição do BDI – Bonificações de Despesas Indiretas.

O preço global de referência estimado para contratação dos serviços discriminados neste termo se perfaz na importância de R$ 179.971,40 (cento e setenta e nove mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta centavos), conforme especificado na planilha orçamentária que integra o presente termo.

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As Dotações Orçamentárias que serão utilizadas para a aquisição dos produtos acima relacionados são as seguintes:

| CONTA | FONTE | TÍTULO |
| --- | --- | --- |
| 4.4.90.51.00.2.05.00.12.361.0188.1.0023 | 00.01.01 | AMPL. INST. UNIDADES ESC. ENSINO |
| 4.4.90.51.00.2.05.00.12.365.0185.1.0021 | 00.01.01 | CONSTRUÇÃO AMPL. REF. CRECHE MUNICIPAL |
| 4.4.90.51.00.2.14.00.12.361.0188.1.0021 | 00.01.19 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES |

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Contratante à Contratada, através de cheque nominal ou depósito em conta bancária indicada, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar da data de apresentação da nota fiscal, sem qualquer correção, que deverá ser de acordo com os laudos de medições realizados conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro, e mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Boletim de medição assinado pelo engenheiro da empresa executora e aprovado pelo engenheiro fiscal do Município com o número do respectivo CREA;

- Cópia da Folha de pagamento do pessoal utilizado na execução dos serviços;

- GFIP/SEFIP relativo aos serviços;

- Comprovante de recolhimento de FGTS do Pessoal utilizado na execução dos serviços;

- Comprovante de recolhimento do INSS do pessoal utilizado na execução dos serviços;

- Emissão da respectiva nota fiscal;

- O 1º pagamento estará vinculado à apresentação da guia de ART, devidamente quitada.

Além de comprovação de pagamento de outros encargos trabalhistas, que por ventura possam surgir, será necessário apresentar documentos que comprovem regularidade fiscal e trabalhista, conforme relação exigida no edital para habilitação fiscal e trabalhista.

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma físico-financeiro, exceto para a última que será efetuada independente de prazo, quando da conclusão dos serviços;

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da Prefeitura de Eugenópolis, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre o valor devido.

O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido ao Prefeito Municipal de Eugenópolis.

Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores.

O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.

Em nenhuma hipótese a contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em virtude de ordens verbais.

Para a execução do pagamento, a CONTRATADA deverá constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Eugenópolis os seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS

CNPJ nº 17 947 656/0001-19

INSCR. EST: ISENTO

PRAÇA ÂNGELO RAFAEL BARBUTO, 58, CENTRO.

CEP- 36.855-000 – EUGENÓPOLIS – MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº

EDITAL Nº

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

Caso haja permanência de inadimplência total ou parcial, o contrato será rescindido.

A nota fiscal correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, diretamente ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a execução dos serviços, mediante a medição assinada pelo engenheiro municipal, e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo estipulado ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, pelo representante da Prefeitura e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Eugenópolis.

Quando a programação do cronograma não for executada por completo, o pagamento deverá ser proporcional à parcela executada.

DA EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

A execução do objeto ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias após emissão da Ordem de Execução de Serviços pela Secretaria municipal de Obras, ou por outro servidor público designado para o ato, mediante assinatura do contrato respectivo.

O início da execução de que trata o parágrafo anterior poderá ser em prazo superior, se assim estiver estabelecido na Ordem de Execução de Serviços.

A execução do objeto deverá ser concluída no prazo de 01 (um) mês, conforme estabelecido no projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e ocorrerá estritamente conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro fornecido pela Prefeitura, devendo quaisquer alterações que vierem a ser realizadas no projeto inicial implicarem diretamente na reformulação de tal cronograma, podendo este prazo ser prorrogado nos termos permitidos em lei.

A contratada deverá também indicar número de telefone fixo local para contato entre o Município e a Empresa, além de outra forma de contato como, por exemplo, correio eletrônico.

O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada.

À Prefeitura de Eugenópolis-MG reserva-se o direito de não aceitar o objeto licitado em desacordo com o previsto nos seguintes documentos a serem incorporados ao instrumento convocatório: projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Caso os serviços estejam em desacordo como os referidos documentos, o contrato poderá ser cancelado e aplicar-se-á o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

- prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

- multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

- obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica a ser indicada, com correção monetária.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

Será considerada extinta a garantia:

- com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.

A Contratada prestará ainda garantia do objeto deste instrumento pelo prazo de 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos ou vícios decorrentes de má execução dos serviços, que venham ser apresentados e identificados após o recebimento definitivo pela Contratante, devendo corrigir o defeito apresentado imediatamente, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Eugenópolis.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cabe à Contratada:

- Executar o serviço conforme descrição deste PROJETO BÁSICO, projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e orientações da CONTRATANTE, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no projeto.

- Comunicar à Prefeitura de Eugenópolis, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação, casos fortuitos ou de força maior que, eventualmente, venham a prejudicar o adimplemento de suas obrigações, apresentando documentos comprobatórios em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.

- Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto deste contrato durante a execução dos serviços.

- Promover e manter a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços em toda a obra, de acordo com a legislação específica e com as orientações do Município, se for o caso.

- Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s adequados, com a identificação da empresa.

- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

- Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

- Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.

- Cumprir as exigências à fiscalização para a perfeita execução do serviço e relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

- Responsabilizar-se por todas as despesas (mão de obra, equipamentos, transporte, carga e descarga e outros) e encargos (tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e outros) inerentes ao serviço.

- Atender às solicitações e determinações da CONTRATANTE, por escrito, quando for solicitada.

- Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer.

- Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados no Memorial Descritivo e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra.

- Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços.

- Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa.

- Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pelo Município.

- Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial.

- Fornecer ART ou RRT dos serviços executados.

- Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução e proceder a entrega ao Município ao final do contrato.

- Realizar o recolhimento das taxas Federais, Estaduais e Municipais para a execução do serviço.

- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

- Disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cabe à Contratante:

- Emitir Ordem de Serviço Inicial para a contratada, para o efetivo início dos serviços.

- Tomar todas as providências necessárias à execução do presente contrato.

- Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato e dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

- Prestar todas as informações necessárias à contratada para realização do serviço, notificando por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços e fixando prazo para a sua correção.

- Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo.

- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o Código Tributário Municipal, e fazer o atesto e envio da mesma ao setor competente para o pagamento.

- Realizar a emissão de Boletim de Mediação e pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- Providenciar a publicação deste contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de se assinatura.

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

As exigências para habilitação são as discriminadas no edital e para fins de comprovação de qualificação técnica e operacional, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Comprovante de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as áreas de atuação necessárias e em ramo de atividade compatível para a execução do objeto licitado;

- Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a saber:

- Construção de estrutura/telhado metálico: mínimo de 100 m².

- Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

- Construção de estrutura/telhado metálico: mínimo de 100 m².

- Comprovante de Registro do (s) Responsável (eis) Técnico (s) junto aos seus Conselhos competentes, em plena validade, com qualificação pertinente ao objeto a ser licitado;

- Comprovação que os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

- Declaração de disponibilidade de profissionais, veículos, máquinas, equipamentos e toda estrutura operacional, necessários ao fiel cumprimento de futuro contrato.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;

Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

- Valor Global: R$xxx,00 (indicar por extenso)

- Valores unitários: conforme planilha de composição de preços que compõe o projeto.

- Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração.

O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A Prefeitura de Eugenópolis se reserva no direito de exigir o objeto licitado nos termos previstos no edital.

Em caso de a licitante vencedora não assinar o contrato, não assinar a nota de empenho no prazo estabelecido, reservar-se-á ao Município de Eugenópolis o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação, salvo disposição legal em contrário, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora no edital.

O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses contatos a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 e 65 da lei nº 8.666/93.

O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

A Prefeitura de Eugenópolis, através do Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá a qualquer momento solicitar o cancelamento ou suspensão dos serviços, caso não atenda as exigências especificadas no projeto, no memorial descritivo, na planilha orçamentária, no cronograma físico-financeiro e nas especificações e condições estabelecidas neste Termo de referência.

O Contrato a ser firmado poderá sofrer alteração nos termos do artigo 65, da Lei 8.666/93.

A Prefeitura de Eugenópolis, através de representante, exercerá a fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura de Eugenópolis em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.

Eugenópolis, 21 de outubro de 2021.

_________________________________

Maurinho Soares Mendes

Secretaria Municipal de Obras, Atividades Urbanas e Estradas

_________________________________

Igor Nascimento Baptista

CREA-RJ 2019103286/D

O presente anexo é a transcrição idêntica do termo de referência apresentado pelo setor requisitante.

APÊNDICE

-Projeto Executivo-