ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

(AQUISIÇÃO DE BENS)

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos técnicos preliminares, utilizando como parâmetro o relatório onde constam as justificativas para as presentes inserções e a materialização do planejamento, encontrando-se este, em anexo.

Somado às presentes exigências, deverão ser observados pelos interessados em formalizar propostas, todas as exigências que estarão contidas no Edital.

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa para aquisição de veículo tipo pick-up utilitário, cabine dupla, 4x4, 4 portas, a diesel, novo, 0 km., conforme condições e exigências estabelecidas no item 1.2.

  - Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas:

| N° Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Estimado Unitário | Valor Estimado Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 01 | Veículo tipo pick-up utilitário, cabine dupla, 4x4, 4 portas, a diesel, novo, 0 km, com as seguintes especificações: I. Especificações Gerais: - Cabine Dupla - Tração: 4x4 - Combustível: Diesel - Portas: 4 - Capacidade: 5 passageiros - Motorização mínima: 2.800 cilindradas - Potência mínima: 200 cvs - Prata II. Dimensões: - Comprimento do veículo: 5.300 mm (tolerável ±5%) - Largura total (espelho a espelho): 2.100 mm (tolerável ±5%) - Distância entre eixos: 3.000 mm (tolerável ±5%) - Comprimento da caçamba: 1.450 mm (tolerável ±5%) - Largura da caçamba: 1.500 mm (tolerável ±5%) III. Capacidade: - Tanque de combustível: 80 litros (tolerável ±5%) - Capacidade de carga: 1.000 kg (tolerável ±5%) IV. Itens de Segurança e Conforto: - Alerta de ponto cego - Freios ABS nas 4 rodas - Ar condicionado - Alerta de colisão frontal - Alerta de saída de faixa - Controle anticapotamento - Assistente inteligente de frenagem - Controle de velocidade em declive - Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade - Faróis em LED - Rodas: mínimo aro 18” - Câmera de ré - Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro - Trava elétrica das portas - Vidro elétrico nas portas - Transmissão automática: mínimo de oito velocidades - Bancos em couro - Número mínimo de airbags: 6 - Capota marítima - Estribos laterais - Santo Antônio - Protetor da caçamba - Tapetes de borracha OBS: TODOS OS ITENS DEVEM SER DE FÁBRICA OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DE FORMA QUE NÃO PREJUDIQUE A GARANTIA DO VEÍCULO. | UNID | 01 | R$ 332.990,00 | R$ 332.990,00 |

O valor total estimado da contratação é de R$ 332.990,00 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa reais).

Qualquer referência à marca na descrição dos itens é mera exemplificação de qualidade, podendo ser substituído por outro de igual ou superior especificação de marca diversa.

1.3. A contratação será conduzida por pregão presencial, o que trará ampla participação de empresas interessadas que fará com que o preço a ser contratado se aproxime ao valor de mercado. Assim, a contratação será feita com preços compatíveis ao praticado no mercado.

1.4.	Não será permitido ao licitante:

a)	Oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto no subitem 1.2 deste Termo de Referência (proposta parcial);

b)	Preços diferentes para o mesmo item a ser licitado.

1.5. O objeto desta contratação é caracterizado como bem comum nos termos do inciso XIII do art.6º da Lei 14.133, de 2021, conforme informado na SD originária, e atende as disposições do Decreto 430/2024, não se caracterizando como bem de luxo.

Do Prazo de Vigência do Contrato:

1.6.	O prazo de vigência do contrato a ser formalizado será de 12 (doze) meses, contados da data da publicação de seu extrato no Site Oficial do Município https://eugenopolis.mg.gov.br/.

1.7. O instrumento do contrato conterá o detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Eugenópolis tem a responsabilidade de garantir a qualidade dos serviços educacionais prestados no município, incluindo o acompanhamento das atividades pedagógicas, a supervisão do transporte escolar e a manutenção da infraestrutura das unidades de ensino, especialmente aquelas situadas em áreas rurais de difícil acesso. O município de Eugenópolis possui diversas escolas localizadas na zona rural, onde as estradas são predominantemente de terra e sofrem com mais condições de trafegabilidade, especialmente em períodos chuvosos. O veículo 4x4 importado proporciona maior segurança e desempenho, garantindo que as equipes da Secretaria possam se deslocar sem impedimentos para fiscalizar e prestar suporte às unidades educacionais. A frota de transporte escolar necessita de monitoramento constante para garantir que os veículos contratados atendam aos padrões de segurança exigidos pela legislação. Um veículo com tração 4x4 é essencial para acessar rotas remotas e vistoriar as condições dos transportes, garantindo que os alunos tenham um deslocamento seguro e adequado. A escolha de um veículo importado fundamenta-se na durabilidade e confiabilidade mecânica, características essenciais para um automóvel que será submetido a uso intenso em condições adversas. Além disso, os veículos importados costumam apresentar menor índice de falhas mecânicas e maior vida útil, reduzindo os custos com manutenção e reposição de peças ao longo dos anos. A coleta do veículo possibilita o transporte de equipamentos, materiais escolares, móveis e suprimentos destinados às unidades de ensino, facilitando a logística da Secretaria. A carroceria significativa e a robustez do modelo importado garantem que essas operações sejam feitas com mais eficiência e segurança. Embora o investimento inicial em um veículo importado possa ser superior aos modelos nacionais, sua eficiência energética, resistência e menor desvalorização ao longo do tempo justificam a escolha, garantindo um melhor retorno financeiro para o município. Diante dos fatores expostos, a aquisição do veículo é essencial para melhorar o desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Educação de Eugenópolis, proporcionando maior eficiência na gestão educacional e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino e dos serviços prestados à população.

3 – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Conforme previsto no relatório do ETP, a solução como um todo estabelece os requisitos abaixo:

3.1.	Da sustentabilidade:

3.1.1.	Conforme materializado no ETP, em razão de se tratar de objeto de natureza comum, não foi vislumbrado nenhum critério de sustentabilidade necessário ao caso.

3.2	Do consórcio

3.2.1.	Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, pelas razões constantes em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

3.3.	Da subcontratação

3.3.1.	Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.4.	Da exigência de garantia da contratação:

3.4.1.	Conforme justificado no ETP não haverá necessidade de exigência de garantia contratual.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1.	Das contratações decorrentes do Contrato.

4.1.1.	A contratação será formalizada pelo órgão Requisitante, observado o disposto neste Termo de Referência.

4.2.	Condições de entrega.

4.2.1 A entrega deverá ser efetuada mediante o instrumento de solicitação por escrito, formalizado pela contratante, através da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, na forma e prazo especificado no item 4.2.2 do presente Termo de Referência.

4.2.2. A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento autorização de fornecimento emitida pelo setor de compras da Prefeitura.

4.3. Do local e horário de entrega/execução:

4.3.1. O local e hora da entrega serão definidos no instrumento de solicitação, descrito no item 4.2.1.

4.3.2.	Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a contratada deverá comunicar as suas razões, com a devida comprovação, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas as situações de caso fortuito e força maior.

4.3.3.	A contratada obriga-se a entregar o objeto em conformidade com as especificações descritas na Proposta de Preços e neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

4.3.4.	Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos objetos licitados, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes do contrato, serão por conta exclusiva da contratada.

4.3.5.	Os objetos deverão ser entregues embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

4.4.	Condições de recebimento do produto

4.4.1.	Os riscos ordinários, comuns a toda contratação, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das especificações técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, não serão pontuados na presente análise de riscos, de modo que a equipe não identificou outros riscos que mereçam ser pontuados.

4.3.2.	Conforme item anterior, os bens serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias do recebimento do documento fiscal respectivo, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante a formalização de modelo padronizado de recebimento e verificação de conformidade do objeto com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3.2.1.	Bens de até ¼ do valor de pequena despesa ou de objetos sem complexidade, de baixo valor e de fácil conferência de quantidade e qualidade, poderão ser recebidos mediante o ateste no verso do documento fiscal respectivo.

4.3.3.	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3.4	Os bens serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo padronizado no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório.

4.3.5.	O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

4.3.6.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento, nos termos do art. 143 da Lei 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

4.3.7.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1. Para a medição do objeto, sendo o caso de cronograma de execução, este será anexo do contrato e deverá ser observado no processo de fiscalização.

5.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente deverão ser observadas as seguintes informações:

- número do contrato/ata de registro de preços ou número do empenho;

- número do processo;

- número da licitação;

- número da autorização de fornecimento.

5.3. A Contratada, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.4.	A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá estar obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada pela Contratante, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 14.133, de 2021.

5.4.1.	Em caso de irregularidade do contratado, será efetuada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sejam sanadas as respectivas pendências ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

5.4.1.1.	O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.4.2.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar à equipe de fiscalização quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos, de acordo com a efetiva execução do objeto.

5.4.3.	Persistindo a irregularidade, a contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a penalidade cabível nos autos do processo administrativo correspondente.

5.5.	A empresa contratada deverá observar a forma de remessa da NF e demais documentos pertinentes que devem acompanhá-la.

5.6.	DO PAGAMENTO:

5.6.1.	O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto do Contrato, será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias após entrega do produto e sua respectiva nota fiscal ao setor de tesouraria da prefeitura.

5.6.2.	O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito será realizado na conta corrente indicada pela Contratada.

5.6.3	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6.4	Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6.4.1	Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

5.6.5	A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

5.6.6.	Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

5.6.7.	A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável.

5.6.8. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada:

5.6.8.1. Não produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades contratadas ou não as executou com a qualidade mínima exigida.

5.6.9.	Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência voluntária, as regras de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele ente.

6. DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO

6.1.	Nos termos do art. 117 da Lei 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

6.2.	O plano básico de fiscalização como forma de implementação do gerenciamento de riscos encontra-se em desenvolvimento no município, no processo de transição de regimes. Até a publicação do normativo respectivo, os fiscais de contratos devem observar as regras atuais de fiscalização, como forma de inibir os principais riscos comuns a toda contratação.

6.3.	Para a efetividade e eficiência da execução contratual, o contratado deverá apresentar preposto devidamente qualificado e manter atualizado o seu contato eletrônico, sendo que a comunicação entre a equipe de fiscalização e o preposto se dará principalmente por via de e-mail informados no contrato, sendo de responsabilidade da contratada manter o endereço eletrônico atualizado.

6.5.	Havendo ações específicas ao objeto necessárias à fiscalização do contrato, estas constarão do item “Do Gerenciamento de Riscos” no relatório do ETP, se for o caso.

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento MENOR PREÇO.

8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado da contratação é R$ 332.990,00 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa reais), conforme valores unitários referenciais discriminados no item 1.2 deste instrumento, que foi apurado em pesquisa de mercado.

9. DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

9.1.	Os preços poderão ser revistos a qualquer tempo, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.2.	Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração reestabelecerá o equilíbrio econômico-financeiro inicial concomitantemente à alteração.

9.3.	A Administração analisará o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, acompanhado dos devidos cálculos, notas fiscais anteriores, tabelas de preços oficiais e demais documentos comprobatórios pertinentes.

9.4.	Após a análise do pedido, e desde que, a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos, a Administração reestabelecerá, mediante termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

9.5.	Será permitida à Administração a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

9.6.	A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

9.7.	No caso do disposto do subitem 9.1., a alteração unilateral e o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro serão formalizados no mesmo termo aditivo.

9.8.	A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| CÓDIGO | CONTA | FONTE | TÍTULO |
| --- | --- | --- | --- |
| 587 | 4.4.90.52.00.2.05.00.12.122.0021.2.0040 | 1.500.000 | MANUT. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| 597 | 4.4.90.52.00.2.05.00.12.365.0190.1.0012 | 1.569.000 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PRÉ-ESCOLAR |
| 636 | 4.4.90.52.00.2.14.00.12.361.0188.1.0111 | 1.540.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| 637 | 4.4.90.52.00.2.14.00.12.361.0188.1.0111 | 1.543.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| 638 | 4.4.90.52.00.2.14.00.12.361.0188.2.0114 | 1.540.000 | MANUT. ENSINO BÁSICO 30% |

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 2021, conforme estabelecido no Edital e Instrumento Contratual.

Eugenópolis, 07 de março de 2025.

| Elaborado por: ______________________________ Tiago Henrique da Silva Cerqueira Chefe de Seção | Aprovado por: ______________________________ Deidiane Aparecida da Silva Ribeiro Secretária Municipal de Educação |
| --- | --- |

OBSERVAÇÃO: O presente anexo é a transcrição idêntica do termo de referência apresentado no início da fase preparatória.